Контакты завода Взлет в России:

644013, г. Омск, ул. Завертяева, 36
тел/факс: (3812) 602-045, 600-232
http: www.vzlet-omsk.ru

Контакты представительства
 в Казахстане:

e-mail: zakaz@prom-oborudovanie.kz

+7 (717) 247-27-63 (для жителей Астаны)

+7 (727) 350-50-97 (для жителей Алматы)

http://www.prom-oborudovanie.kz

Опросный лист для изготовления установки пожаротушения

| Организация: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Контактное лицо, должность: |  |
| Телефон/факс/e-mail: |  |
| Наименование объекта: |  |

| Система пожаротушения | Дренчерная Спринклерная |
| --- | --- |
| Количество насосов | ______________ рабочих, шт ____________ резервных, шт |
| Вид водоисточника | Забор воды из городской сети. Давление на входе в установку. | мин. давление Р1min атм макс. давление Р1max атм |
|  | Забор воды из водоема, либо из резервуара. |

| Н2min= м | Н3min= м | Н4min= м | Н5min= м |
| --- | --- | --- | --- |
| Н2max= м | Н3max= м | Н4max= м | Н5max= м |
| L= м | Ду= мм |
| Подача НАСОСА | Qp______м³/ч | Напор НАСОСА | Р ________ атм |
| Диаметры коллекторов, мм | _________________ на входе _______________ на выходе |
| Сигнализация на диспетчерский пункт | Да Нет |
| Тип сигнала диспетчеризации | «Сухой контакт» Интерфейс 232 (до 10м) или 485 (до 1 км) Протокол _____________ GSM/GPRS Другое _________________________________________ |
| Место установки | в существующем здании (в Вашем) в павильоне (нашего производства) |

Дополнительные требования:

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Подпись заказчика __________________  «___»_________ 20___ г.